ГУАП

КАФЕДРА № 15
ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

	
	
	
	
	Котов В. П.

	должность, уч. степень, звание
	
	подпись, дата
	
	инициалы, фамилия


	ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

	ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ


	по курсу:  Безопасность жизнедеятельности

	

	


РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ
	СТУДЕНТ ГР.
	4842
	
	
	
	Романенко Д.В

	
	
	
	подпись, дата
	
	инициалы, фамилия


Санкт-Петербург
2012
1. Исходные данные:

    Вариант № 1  

    Категория выполняемых работ по варианту 1а

2. Расчетные формулы:

[image: image1.wmf](

)

С

В

T

T

T

Т

к

c

=

´

+

-

æ

è

ç

ö

ø

÷

=

´

-

t

t

cр

р

1

2

2

36

5

B

,

                     
Где:

Cк – параметр охлаждения
B - постоянная кататермометра (В =2700 мДж/см2)

        
  Т - температура воздуха по показаниям сухого термометра аспирационного  

                   психрометра.

[image: image2.wmf]t

ср - среднее время охлаждения нагретого кататермометра с Т1 до Т2
Т1 = 38 0С

Т2 = 35 0С

Рп =   Рн · φ / 100                                                        
Где:

Рп – парциальное давление водяных паров

Рн – парциальное давление насыщенных паров воды

Φ – относительная влажность воздуха.
Qизл = Кизл · Fизл · ( Тт - Тп )             
Где:                           
Qизл  - количество отдаваемого тепла   
Fизл  - площадь   излучающей поверхности  тела  человека  
Тт  - средневзвешенная температура тела = 31,5  0С 
Тп. - абсолютная температура поверхностей 
Кизл - приведенный коэффициент взаимоизлучения одежды и окружающих    
          поверхностей
(= 6,31· V 0,654 + 3,25 · е( 1,91V   
Где:                                                          
(- коэффициент конвективного теплообмена

V  - скорость движения   воздуха  
Qк = ( · Fк · ( Тт - Т )

Где:

Qкон,  - количество   тепла, передаваемое  в единицу времени конвекцией   
Sкон  - площадь обдуваемой поверхности тела 

Т  - температура окружающего воздуха 
Тт -  абсолютная температура тела   человека = 31,5  0С
Qисп = Кисп · Fисп ·  (РТ - Рп )

Где:

Sисп - площадь  поверхности  тела,  участвующей  в испарении;   
Рт -  парциальное давление насыщенного водяного пара при температуре тела
         человека,

Рп - парциальное давление водяного пара   в окружающем воздухе

Кисп - коэффициент испарительного теплообмена, кДж/(м2 · ч · кПа)

Qисп -  количества тепла передаваемое у единицу времени испарением
3. Результаты исследования параметров микроклимата:

	Наименование

параметра
	Измеритель-

ный прибор
	Измеренные или рас-

четные параметры
	Нормируемые

параметры

	
	
	Условное

обозначение
	Числен-

ное зна-

чение
	Опти-

маль-

ные
	Допус-

тимые

	Температура

наружного

воздуха
	Спиртовой

термометр


	Тн , 0С


	21
	
	

	Температура

воздуха внутри помещения


	Ртутный

термометр
	Т , 0С


	23
	23-25
	22-28

	
	Термоанемо-

метр ТАМ-1
	Т , 0С


	-----------
	
	

	Относительная

влажность


	Аспирационный психрометр
	Т , 0С

ТВ , 0С


[image: image3.wmf]j

, %
	23
17
55
	40-50
	65

	
	Гигрометр

“Волна-1М”


	
[image: image4.wmf]j

, %
	71
	
	

	Скорость

движения

воздуха
	Кататермо-метр


	
[image: image5.wmf]t


СР, с


	75
	0,1
	0,1-0,2

	
	
	Ск, мДж/(см2.

.с.град)


	2,37
	
	

	
	
	V , м/с


	0,77
	
	

	
	Анемометр


	V , м/c


	0,7
	
	

	
	Термоанемометр ТАМ-1
	V , м/с

	-----------
	
	


Ск=2700/(75*(36,5-23))=2,37 мДж/(см2.с.град)
4. Результаты расчета теплопотерь организма:
	Параметры микроклимата и их производные

	Т , 0С
	V , м/c
	
[image: image6.wmf]

EMBED Equation.3[image: image7.wmf]j

, %
	Рнв, кПа
	Рп , кПа
	Тп , 0С

	23
	0,77
	63
	1,937
	1,22
	23


	Исходные данные для расчета

	Fизл  , м2
	Fк , м2
	Fисп , м2
	Кизл ,
кДж/м2.ч.град
	Кисп ,
кДж/м2.ч.Па

	1,72

	1,5
	1,73
	13,3
	16


	Теплопотери организма

	Qизл , кДж/ч
	Qк , кДж/ч
	Qисп  , кДж/ч
	Qт , кДж/ч

	194,47
	78,16
	80,3
	352,9


Pп=1,937*63/100=1,22 кПа
Qизл=13,3*1,72*(31,5-23)=194,47 кДж/ч

α=6,31*0,770,654+3,25*е-1,91*0,77=5,32+0,81=6,13
Qк=6,13*1,5*(31,5-23)=78,16 кДж/ч
Qисп=16*1,73*(4,61-1,71)=80,3 кДж/ч

5. Выводы:

1. Параметры микроклимата лежат в пределах  допустимых значений санитарных норм, за исключением Vвозд (0,97>>0,1), которая на порядок превосходит допустимое значение.
2. Теплопотери организма соответствуют норме установленной для класса работ 1а( Легкие): 352,9 <500,5 кДж/ч

3. В данном случае рекомендуется значительно ( в 4-7 раз) снизить скорость движения воздуха на рабочем месте, чтобы попасть хотя бы в область допустимых значений, а также по возможности понизить температуру на 1 градус, чтобы перейти в середину области оптимальных значений (23-25 градусов). 
_1250341884.unknown

_1250341904.unknown

_1250341907.unknown

_1250341908.unknown

_1250341905.unknown

_1250341903.unknown

_1250341883.unknown

