| Цех | Металлопрокатный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операция | Отжиг покрытий |  |  |  |
| Параметры микроклимата |  | Температура, °С | Внутри | 35 |
|  |  |  | Снаружи | 20 |
|  |  |  | Внутри | 60 |
|  |  | Влажность % | Снаружи | 28 |
| Кратность возд. 1/ч | 1 |  |  |  |
| Хар-тика взрыв. зон | П-1 |  |  |  |
| Напр. питания, В | 110 |  |  |  |
| Вредные в-ва | СО |  |  |  |
| Концентрация, мг/м3 | 40 |  |  |  |
| Разряд и подразряд | IVВ |  |  |  |
| Освещение рабочего места | Общее | 220 |  |  |
|  | Местное | 0 |  |  |
| Размеры помещения | B | 12 |  |  |
|  | L | 15 |  |  |
|  | H | 3 |  |  |
| Категория работы | IIA |  |  |  |

Карта условий труда

| Факторы произв. среды | Норматив | Факт. значение | Х ст. балл | Т | Х факт.балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные хим. в-ва, мг/м3 | 20 | 40 | 1 | 1 | 1 |
| Температура возд. на раб. месте | 18-27 | 35 | 2 | 1 | 2 |

T=+20 °С (Теплый период)								           Доп.:  8%

K2=(Cy’-Cп) *K1/(Cy’’-Cп)

K1=0.5 - Кратность воздухообмена

Сп<=0.3ПДК

Су’’=ПДК

K2=(40-0.3*20)*(0.5)/(20-0.3*20)=(40-6)*(0.5)/(20-6)=18/14=1.28

Ty’’=((0.5)(0.5-20)/(1.28))+20=27.61

N=(1.28*180*1*1.03)/3600=0.06кВт