ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| Преподаватель |  |  |  | Колобашкина Т.В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Отчет о лабораторной работе

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

по курсу: безопасность жизнедеятельности

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. | 4842 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург
2012

Вариант №7

| Цех |  |  |  | Металлопокрытий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры микроклимата | Температура |  | Внутри | 32 |
|  |  |  | Снаружи | 20 |
|  | Влажность |  | Внутри | 90 |
|  |  |  | Снаружи | 40 |
| Кратность воздухообмена |  |  |  | 0.6 |
| Характеристика взрывоопасных зон |  |  |  | В-1 |
| Напряжение В (питание) |  |  |  | 12 |
| Вредные вещества |  |  |  | Метиловый спирт |
| Концентрация мт/м3 |  |  |  | 20 |
| Разряд и подразряд зрительных работ |  |  |  | 3a |
| Освещение рабочего места лк |  | Общее |  | 120 |
|  |  | Местное |  | 0 |
| Размеры помещения |  | В |  | 15 |
|  |  | L |  | 18 |
|  |  | H |  | 3 |

Категория работ   2a

Карта условий труда

| Факторы произв. Среды | Норматив ПДК/ПДУ | Фактическое значение с,мт/м3 | Хст | Т | Хфакт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные в-ва | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| Температура воздуха | 27-18 | 32 | 2 | 1 | 2 |

∑Хфакт = 3

Т = Продолжительность действ. Вредного в-ва/смена продолж. = 8/8 = 1

Хфакт = Хст*Т

Т.к температура снаружи +20 значит период года – теплый.

Доплата за вредность = 8%

Расчет влажности:

(К1) Кратность воздухообмена  0.6

К2=Cy`-Cп       Cy``-Cп      *К1;	К2=20-1.55-1.5*0.6=3.17;

Су`=20;	Сп=0.3*ПДК=1.5;

Су``=ПДК;

К2=ρ(ty`-tп)ρ(ty``-tп)*К1;

tу`=32;	tп`=20;

ρ` кг/м3 -> tу`;	ρ`` кг/м3 -> tу``;

tу``-требуемая температура на рабочем месте;

tу``=K1K2tу`-tп +tп =0.6/3.17*(12)+20=22.3;

𝜑=d/dmax*100%

К2=dy`-dп       dy``-dп      *К1

dу`=K1;	dп ->снаружи;

dу``->требуемая;	dу``=(dу`-dп )К2*К1+dп ;

dу`= 𝜑*dmax/100=90*30.3/100=27.27;	dп =40*17.3/100=6.92;		dу``=10.77;

𝜑=(dу``/dmax)*100%=48.3%;

Измененная карта условий труда

| Факторы произв. Среды | Норматив ПДК/ПДУ | Фактическое значение с,мт/м3 | Хст | Т | Хфакт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные в-ва | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Температура воздуха | 27-18 | 22,3 | 2 | 1 | 2 |
| Отн. влажность |  | 48.3% | - | - | - |

Расчет освещенности:

Е=dФ/dS люкс,лм

1) Разряд и подразряд зрительных работ – 3А

2) Освещенность рабочего места (общее-120, местное-0) общее=120

3) (НапряжениеU=12В, Характеристика взрывоопасных зон B1)->использование ламп накаливания

4) ЕН=400лк

5) Размеры помещения L=18, B=15, H=3

6) Светильники В3Г/В4А 200м (1х200)

7) КСС-Л размер ⦰98х580,тип ламп -200ВТ

Световой поток 2920(Ф)

Кол-во светильников N=EH0SK3ZnηФ = (400*18*15*1.3*1.15)/(0.78*2920)=70,89

К3 - коэффициент запаса = (1.3÷1.5)

Z - коэффициент неравномерности освещения = 1.15

n - число ламп в светильнике = 1

η - коэффициент использования светового потока

h=H-hc-hp=3-0.58-0.8=1.62м

i=BLh(B+L)=15*18/(1.62*33)=5.(05)

η=78%

Вывод: Следуя из расчета, было решено разместить светильники в 6 рядов по 11 светильников в каждом. Всего светильников 66 штук.

ʎ = l1/h; ʎ=(1.6÷1.8)

l1 = ʎ*h = 1.62*1.7 = 2.5м

l2 = (0.3÷0.5)*l1 = 1.1м