МИНОБНАУКИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Кафедра 43

Рейтинг:

Преподаватель:

Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля земли.

Отчёт по лабораторной работе
по курсу “общая физика”.
Работу выполнил

студент гр. 404х

                                                                                     Капитан Н.Д.

Санкт-Петербург

2012 г.
1) Цель работы: 
Определить с помощью тангенс-гальванометра горизонтальную составляющую напряженности магнитного поля Земли, электрическую постоянную системы СИ
2) Описание лабораторной установки: 
Электрическая схема установки для определения горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли приведена на рис. 3. Сила тока I через тангенс-гальванометр устанавливается с помощью реостата R и контролируется миллиамперметром мА. Число витков в катушке тангенс-гальванометра N — 36, радиус каждого витка R = 0,2 м, напряжение U = 12 В, Частота переключений ровна v = 50Гц.

[image: image1.png]



3) Рабочие формулы:
4) Результаты вычислений и измерений:
	I, mA
	α
	α’
	α ср
	Нг, А/м

	80
	33
	35
	34
	10,67

	100
	39
	41
	40
	10,72

	120
	43
	47
	45
	10,8

	130
	46
	49
	47.5
	10,72

	Средняя
	10,73

	
	α
	α’
	α ср
	Е0, Ф*м-1

	
	6
	4
	5
	7,82 * 10-12


Е0 = 7,82 * 10-12 Ф*м-1

6) Примеры вычислений

7) Расчёт погрешностей.

8) Выводы:
Была рассчитана с помощью тангенс-гальванометра горизонтальная составляющая напряженности магнитного поля Земли Нг = 10,73 А/м и электрическая постоянная системы СИ Е0 = 7,82 * 10-12 Ф*м-1 
PAGE  
- 2 -

