СПб ГУАП

Кафедра 75

Преподаватель:                                                                                                         Яковлева З.К.

Рейтинг за работу:

Отчет о лабораторной работе по метрологии:

Измерение постоянных напряжений.

М.160900.ЛР.1

Работу выполнил

Студент гр. 2810:                                                                                                      Юрковец Е.В.

2010 г.

1.Цель работы: 	ознакомление с типовыми вольтметрами постоянного напряжения, овладение методикой измерений постоянных напряжений, приобретение навыков градуировки вольтметров.

2.Схемы измерений:

Рис. 1. Схема градуировки вольтметра

Схемы измерения сопротивлений вольтметров:

| Рис. 2. Схема измерения U1 | Рис. 3. Схема измерения U2 |
| --- | --- |

3.Рабочие формулы.

Погрешность измерения напряжения встроенного вольтметра источника питания :

Масштаб графика:

М≤Ан*δн250.

Длина оси графика:

l≥250δпр.

Сопротивление вольтметра:

Погрешности измерения напряжений U1 и U2

, %.

Погрешность измерения сопротивления вольтметра:

δRв=δR0+U1δU1(U1-U2)+U1δU2(U1-U2).

Поправка:

.

В отдельных случаях, когда выполняется неравенство

можно пользоваться приближенной формулой

С≈Uизм-Uк.

4.Результаты измерений  вычислений

4.1. Градуировка магнитоэлектрического вольтметра.

Таблица 1

| Отсчет по шкале αx, дел. | Показания образцового вольтметра V0, В | Показания вольтметра источника питания Vип, В | Погрешность измерения напряжения δUип, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 1,4 | 1,3 | 7,14 |
| 10 | 2,72 | 2,7 | 0,74 |
| 15 | 4,37 | 4,3 | 1,6 |
| 20 | 5,7 | 5,7 | 0 |
| 25 | 7,17 | 7,1 | 0,98 |
| 30 | 8,69 | 8,6 | 1,04 |
| 35 | 10,05 | 10 | 0,49 |
| 40 | 11,57 | 11,5 | 0,6 |
| 45 | 12,93 | 12,9 | 0,23 |
| 50 | 14,49 | 14,4 | 0,62 |

4.2. Измерение сопротивлений вольтметров.

Таблица 2

| Тип вольтметра | Класс точности (%) | Показания |  | R0, кОм | Rв кОм | Погрешности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1, дел. | U2, дел. |  |  | δU1 , % | δU2 , % | δRв , % |
| Магнитоэлектрический | 2 | 50 | 26 | 270 | 249 | 2 | 3,84 | 13,17 |

4.3. Проверка режимов работы основных каскадов электронного блока.

Таблица 3

| Точки схемы | Показания мультиметра, В | Показания магнитоэлектрического вольтметра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсчеты |  | Поправка С, дел | Исправленный отсчет α = αизм+С | Напряжение, В |
|  |  | αизм, дел (без шунта) | αк, дел (с шунтом) |  |  |  |
| 1 | 6,33 | 22 | 21 | 1,1 | 23,1 | 6,6 |
| 2 | 6,19 | 19,5 | 18 | 1,5 | 21 | 5,9 |
| 3 | 8,33 | 19,5 | 15 | 8,35 | 27,85 | 8 |
| 4 | 4,7 | 16 | 15 | 1 | 17 | 4,9 |
| 5 | 10,51 | 35,5 | 35 | 0,5 | 36 | 10,2 |
| 6 | 7,68 | 23 | 20 | 4,06 | 27,06 | 7,8 |
| 7 | 6,75 | 23 | 23 | 0 | 23 | 6,6 |
| 8 | 4,08 | 14 | 14 | 0 | 14 | 4 |
| 9 | 5,78 | 19 | 18 | 1 | 20 | 5,7 |
| 10 | 5,31 | 15 | 13 | 2,73 | 17,73 | 5 |

5.Примеры расчетов.

Масштаб графика по горизонтальной оси:

М≤Ан*δн250=50*2250=5 дел/см

Погрешность измерения сопротивления вольтметра:

δRв=δR0+U1δU1(U1-U2)+U1δU2(U1-U2)=1+50*224+50*3,8424=1+4,17+8=13,17 Ом

6.Вывод:

Я ознакомился с вольтметрами постоянных напряжений, овладел методикой измерения постоянных напряжений и отградуировал вольтметр.