СПб ГУАП

КАФЕДРА  № 43

Рейтинг за работу        __________________________________________

Преподаватель                                                                           
ОТЧЕТ

о лабораторной работе по курсу

ОБЩАЯ ФИЗИКА

“ Определение электроемкости конденсатора

с помощью баллистического гальванометра ”

Работу выполнил

студент группы 


С-ПЕТЕРБУРГ

2014 г.

ПРОТОКОЛ                                                                                                                                    

Лабораторная работа № 1.1

“ Определение электроемкости конденсатора

с помощью баллистического гальванометра ”

	U, B
	

,mm
	

,mm
	

,mm
	

,mm
	

,mm

	10,5В
	38

	16
	28
	13
	39

	
	39

	16
	28
	12
	38

	
	39

	16
	28
	13
	38

	
	38

	16
	29
	12
	38

	
	39
	16
	28
	13
	38


	Прибор
	Тип
	Класс

точности
	Предел Измерений
	Цена

Деления
	Систематическая

погрешность

	Вольтметр
	М93
	1
	20В
	0,5В
	0.2В

	Гальванометр
	М95
	__
	50дел.
	1дел.
	0.5дел.


1. Цель работы.

Цель работы: Знакомство с устройством и принципом работы баллистического гальванометра, знакомство с методикой определения электроемкостей конденсатора с помощью баллистического гальванометра.

2. Описание лабораторной установки.

Прибор, используемый при измерениях:  На рисунке 1 изображен баллистический гальванометр: 1 - цилиндрический кожух, 2 - неподвижный постоянный магнит, 3 - подвижная рамка, 4 - зеркальце, 5 - шкала, 6 - осветитель, 7 - зеркало.

На рисунке 2 изображена схема лабораторной установки: 

, 

,

 - ключи, УИП-2 - универсальный источник питания, V - вольтметр, 

 - известная электроемкость, 

- неизвестные электроемкости, Г - гальванометр.

3. Рабочие формулы.


[image: image1.wmf])

1

(

~

1

k

n

n

k

i

i

å

=

=

                                         
[image: image2.wmf])

2

(

n

CoU

K

=



[image: image3.wmf])

3

(

U

Kn

С

=

                                         
[image: image4.wmf]å

=

-

=

k

i

i

x

x

x

k

S

1

2

~

)

~

(

1

 (4)


[image: image5.wmf])

5

(

x

y

S

dx

dy

S

=

                                      
[image: image6.wmf])

6

(

x

y

dx

dy

q

q

=



[image: image7.wmf])

7

(

~

~

~

~

~

2

1

2

1

,

3

C

C

C

C

C

ВЫЧ

+

×

=

                    
[image: image8.wmf])

8

(

~

~

~

2

1

,

4

C

C

C

ВЫЧ

+

=


4. Результаты измерений и вычислений.

                                                                                                                                   Таблица 4.1   

	U, B
	

,mm
	

,mm
	

,mm
	

,mm
	

,mm

	10,5В
	38


	16
	28
	13
	39

	
	39


	16
	28
	12
	38

	
	39


	16
	28
	13
	38

	
	38


	16
	29
	12
	38

	
	
39
	16
	28
	13
	38

	Среднее
	38,6
	16
	28,2
	13,6
	38,2


                                                                                                                                   Таблица 4.2   
	
[image: image9.wmf]~

К


	
[image: image10.wmf]~

С

1


	
[image: image11.wmf]~

С

2


	
[image: image12.wmf]~

С

3


	
[image: image13.wmf]~

С

4


	
[image: image14.wmf]ВЫЧ

3,

С

~


	
[image: image15.wmf]ВЫЧ

4,

С

~



	
[image: image16.wmf]6

10

5

,

0

-

×


	
[image: image17.wmf]Ф

11

10

*

36

,

8

-


	
[image: image18.wmf]Ф

11

10

*

36

,

32

-


	
[image: image19.wmf]Ф

11

10

*

6

,

15

-


	
[image: image20.wmf]Ф

11

10

*

84

,

43

-


	
[image: image21.wmf]Ф

11

10

*

71

,

11

-


	
[image: image22.wmf]Ф

11

10

*

72

,

50

-




5. Пример расчетов.

По формуле 1 рассчитаю среднее значение n:


[image: image23.wmf].

6

,

38

5

39

38

39

39

38

~

0

дел

n

=

+

+

+

+

=


По формуле 2 рассчитываю  среднее значение постоянной гальванометра:


[image: image24.wmf]м

В

Ф

дел

В

Ф

K

.

11

.

12

.

0

10

*

05

,

12

.

39

5

,

10

10

4700

~

-

-

=

=


По формуле 3 рассчитываю  среднее значение емкостей неизвестных конденсаторов:


[image: image25.wmf]Ф

В

дел

м

В

Ф

C

Ф

В

дел

м

В

Ф

C

Ф

В

дел

м

В

Ф

C

Ф

В

дел

м

В

Ф

C

11

.

11

4

11

.

11

3

11

.

11

2

11

.

.

11

1

10

*

84

,

43

5

,

10

2

,

38

10

*

05

,

12

~

10

*

6

,

15

5

,

10

6

,

13

10

*

05

,

12

~

10

*

36

,

32

5

,

10

2

,

28

10

*

05

,

12

~

10

*

36

,

18

5

,

10

16

10

*

05

,

12

~

-

-

-

-

-

-

-

-

=

=

=

=

=

×

=

=

=


По формулам  7 и 8 рассчитываю емкость С3 и С4 как последовательное и параллельное соединение С1 и С2.  

[image: image26.wmf]Ф

Ф

Ф

C

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

C

ВЫЧ

ВЫЧ

11

11

11

,

4

11

11

11

11

11

,

3

10

*

72

,

50

10

*

36

,

32

10

*

36

,

18

~

10

*

71

,

11

10

*

36

,

32

10

*

36

,

18

10

*

36

,

32

10

*

36

,

18

~

-

-

-

-

-

-

-

-

=

+

=

=

+

×

=


6. Расчет погрешностей. 
По формуле 6 рассчитаю предельные не исключенные систематические погрешности:


[image: image27.wmf]Ф

дел

B

м

В

Ф

U

K

м

В

Ф

дел

дел

В

Ф

n

CoU

C

C

C

C

n

С

n

K

11

.

.

11

4

3

2

1

.

10

.

2

.

12

.

2

0

10

57

,

0

5

,

0

5

,

10

10

*

05

,

12

10

17

,

0

5

,

0

)

6

,

38

(

5

,

10

10

4700

-

-

-

-

=

×

=

=

=

=

=

=

×

=

=

q

q

q

q

q

q

q

q


7. Вывод: 


Погрешности возникли из-за неточности измерений, которые производились при выполнение работы.

Рисунок 1.




Рисунок 2.




_1044423558.unknown

_1044685498.unknown

_1454858584.unknown

_1454858741.unknown

_1454858832.unknown

_1454859304.unknown

_1454859714.unknown

_1454858752.unknown

_1454858672.unknown

_1454858698.unknown

_1454858682.unknown

_1454858638.unknown

_1044685915.unknown

_1044685938.unknown

_1454857133.unknown

_1044685503.unknown

_1044424697.unknown

_1044424699.unknown

_1044424700.unknown

_1044424968.unknown

_1044424698.unknown

_1044423757.unknown

_1044424696.unknown

_1044423734.unknown

_989612192.unknown

_1044423376.unknown

_1044423439.unknown

_1044423524.unknown

_989612194.unknown

_989612227.unknown

_989612193.unknown

_989575021.unknown

_989575104.unknown

_989611789

_989612191.unknown

_989575179.unknown

_989575061.unknown

_989574981.unknown

_989574458

