ГУАП
Кафедра № 43

Рейтинг:
Преподаватель:
Определение электрического сопротивления.

Отчёт по  лабораторной работе
по курсу “общая физика”.
ОФ43 2016 01 ЛР

Работу выполнил:                                                                                                            Бойков А.А.

Студент группы № 4312

Санкт-Петербург

2003
1) Цель работы: ознакомление с методикой обработки результатов измерений; определение электрического сопротивления; экспериментальная проверка закона Ома; определение удельного сопротивления нихрома.

2) Описание лабораторной установки: рабочая установка содержит измерительную часть, включающую вольтметр, миллиамперметр и стойку с нанесённой метрической шкалой. На стойке смонтированы два неподвижных кронштейна, между которыми натянут исследуемый провод, и третий подвижный кронштейн с контактным зажимом. На подвижном кронштейне нанесена риска, облегчающая определение длины исследуемого провода. 
     На лицевую панель выведены кнопка Вкл./Выкл., шкалы вольтметра и миллиамперметра, ручка регулировки напряжения источника, кнопка переключения схем A↔B и другие кнопки.

     Параметры установки:

сопротивление вольтметра     RV = 2500 Ом,

сопротивление амперметра    RA = 0,2 Ом, 
диаметр провода                      D = 0,36 мм, 

длина провода                          l = [5-50] см
3) Рабочие формулы:
                                                                                                                                        (1) 

                                                                                                                                        (2)

4) Таблица технических характеристик:
	№
	Название
	max
	Цена деления
	Класс точности
	Систематическая погрешность

	1
	Вольтметр
	1,5 В.
	0,1 В.
	1,5 %
	0,02 В.

	2
	Амперметр
	250 мА.
	10 мА.
	1,5 %
	0,004 А.

	3
	Линейка
	51 см
	0,1 см
	0,5 %
	0,255 см.


5) Результаты вычислений и измерений:
Результаты по схеме A.
	№
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	U, В
	0,27
	0,35
	0,44
	0,52
	0,6
	0,7
	0,76
	0,85
	0,94
	1,04

	I, мА
	70
	90
	110
	130
	150
	170
	190
	210
	230
	250

	U/I, Ом
	3,8
	3,88
	4
	4
	4
	4,1
	4
	4,04
	4,08
	4,1


Результаты по схеме B.
	№
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	U, В
	0,25
	0,34
	0,41
	0,49
	0,56
	0,65
	0,72
	0,8
	0,89
	0,96

	I, мА
	70
	90
	110
	130
	150
	170
	190
	210
	230
	250

	U/I, Ом
	3,57
	3,78
	3,73
	3,77
	3,73
	3,82
	3,79
	3,81
	3,87
	3,84


6) Примеры вычислений

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
7) Расчёт погрешностей.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8) Выводы:
     Были произведены измерения силы тока  и падение напряжения на нём. Для этого были использованы схемы A и B. Было подсчитано электрическое сопротивление  для каждого из измерений, произведены вычисления по поиску погрешностей и среднему квадратичному отклонению. Также было подсчитано удельное сопротивление нихрома.
9) Графики и рисунки:
     

          Схема А                                                                         Схема В

  R








  R











PAGE  
- 4 -

