МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №3

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ_____________________

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| канд.физ.-мат. наук, доц. |  |  |  | Е.А. Чесноков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

КОЛЬЦА НЬЮТОНА

по курсу: ОБЩАЯ ФИЗИКА

| СТУДЕНТ ГР. № |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер группы |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург

2021

1. Цель работы.

Определить радиус кривизны линзы из наблюдения интерференционных колец Ньютона.

2. Описание лабораторной установки.

Рис. 1

Для измерения радиусов интерференционных колец используется измерительный̆ микроскоп. Под тубусом микроскопа M (рис. 1) находится стеклянная пластинка П, на которой лежит выпуклой стороной вниз линза Л. Кольца Ньютона наблюдаются в отраженном свете.

Для этого имеется стеклянная пластинка C, укрепленная на микроскопе под углом 45° к его оси. Свет от источника S, пройдя через линзу Л1, светофильтр Ф и отразившись от пластинки С, падает параллельным пучком на линзу Л и пластинку П. Лучи, отраженные от выпуклой поверхности линзы и от пластинки, интерферируют. Интерференционная картина наблюдается в микроскоп. Фокусировка микроскопа производится путем вертикального перемещения тубуса. Измерение радиусов колец производится при горизонтальном перемещении микроскопа вдоль по диаметральной линии интерференционной картины. Перемещение микроскопа осуществляется с помощью микрометрического винта. Отсчет производится по шкале, фиксирующей положение микроскопа (цена деления 1 мм), и по шкале барабана микрометрического винта.

3. Рабочие формулы.

Расчет значений радиусов колец производится по формуле (1), вычисление радиуса кривизны линзы и его среднего значения производится соответственно по формулам (2) и (3).

(1)

ri=Di2,

где	Di – диаметр i-го кольца.

(2)

R= (rk+ rm)(rk- rm)λ(k-m),

Где	rk – радиус k-го кольца;

rm – радиус m-го кольца;

λ – длина волны излучения (0,66 мкм);

k, m – номера колец.

(3)

R= i=1kRik,

где 	Ri – i-ое значение радиус кривизны линзы.

4. Результаты измерений и вычислений.

Таблица 1

| Номер кольца | Отсчет для кольца с левой стороны, мм | Отсчет для кольца с правой стороны, мм | D, мм | r, мм | rk + rm, мм | rk – rm, мм | R, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.460 | 13.590 | 0.870 | 0.4350 | 1.2525 | 0.3825 | 0.145 |
| 2 | 14.570 | 13.485 | 1.085 | 0.5425 | 1.4125 | 0.3275 | 0.140 |
| 3 | 14.650 | 13.405 | 1.245 | 0.6225 | 1.5425 | 0.2975 | 0.139 |
| 4 | 14.720 | 13.335 | 1.385 | 0.6925 | 1.6450 | 0.2600 | 0.129 |
| 5 | 14.785 | 13.270 | 1.515 | 0.7575 | 1.7525 | 0.2375 | 0.126 |
| 6 | 14.845 | 13.210 | 1.635 | 0.8175 | 1.2525 | 0.3825 | 0.145 |
| 7 | 14.895 | 13.155 | 1.740 | 0.8700 | 1.4125 | 0.3275 | 0.140 |
| 8 | 14.945 | 13.105 | 1.840 | 0.9200 | 1.5425 | 0.2975 | 0.139 |
| 9 | 14.965 | 13.060 | 1.905 | 0.9525 | 1.6450 | 0.2600 | 0.129 |
| 10 | 15.005 | 13.015 | 1.990 | 0.9950 | 1.7525 | 0.2375 | 0.126 |

R=2(0.145+0.140+0.139+0.129+0.126)10=0.136 м

5. Примеры вычислений.

По формуле (1)		r1=0.87∙10-32=0.435∙10-3м

По формуле (2)		R1=1.2525∙10-3 × 0.3825∙10-30,66∙10-6 × (10-5)≈0.145 м

6. Вычисление погрешностей.

Погрешность измерения радиуса колец принимается θr = 0.5 мкм.

θR=2(rk+ rm)λ(k-m)∙θr

θR10= θR5=2×(0.9950+ 0.7575)∙10-30.66∙10-6×(10-5)×5∙10-6=0.005 м

θR9= θR4=2×1.6450∙10-30.66∙10-6×5×5∙10-6=0.005 м

θR8= θR3=2×1.5425∙10-30.66=0.005 м

θR7= θR2=2×1.5425660=0.004 м

θR6= θR1=1.2525330=0.004 м

7. Вывод

В ходе лабораторной работы определил радиус кривизны линзы из наблюдения интерференционных колец Ньютона, равный R=0.136±0.005 м.