МИНОБНАУКИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Кафедра 43

Рейтинг:

Преподаватель:

Кольца Ньютона.
Отчёт по лабораторной работе
по курсу “общая физика”.
Работу выполнил

студент гр. 404х

                                                                                     Капитан Н.Д.

Санкт-Петербург

2012 г.
1) Цель работы: 
Определить радиус кривизны линзы из наблюдения интерференционных колец Ньютона.

2) Описание лабораторной установки: 
	[image: image1.png]



	М – микроскоп

П - стеклянная пластина

Л – линза

С – стеклянная линза

S – источник света

Л – линза

Ф – светофильтр




3) Рабочие формулы:
[image: image3.png]R=
Te—m)a



                (1)

R - радиус кривизны линзы
rk – радиус k-го кольца

rm – радиус m-го кольца

k, m – номера колец

λ – длина волна
4) Результаты вычислений и измерений:
	№
	X1, мм
	X2, мм
	D, мм
	r, мм
	rk+rm, мм
	rk-rm, мм
	R, мм

	8
	14,915
	12,41
	2,505
	1,252
	2,462
	0,042
	156,67

	7
	14,87
	12,45
	2,42
	1,21
	
	
	

	6
	14,83
	12,495
	2,335
	1,167
	2,292
	0,042
	145,85

	5
	14,79
	12,54
	2,25
	1,125
	
	
	

	4
	14,73
	12,595
	2,135
	1,067
	2,082
	0,052
	164,03

	3
	14,68
	12,65
	2,03
	1,015
	
	
	

	2
	14,62
	12,715
	1,905
	0,952
	1,827
	0,077
	213,15

	1
	14,545
	12,795
	1,75
	0,875
	
	
	

	Среднее:
	
	
	
	
	
	169,92


λ = 0,66 мкм = 0,66*10-3мм
5) Примеры вычислений:
[image: image4.png]169027 x107° «107°
0,66 (8—n) = 10%

0,173u




6) Вычисление погрешностей:
[image: image5.png]0,005 MM




[image: image6.png]2rk

* (ddr’;c) +6,.x (d’:n) = i'::.)x =

Ot e

6, =




[image: image7.png]rm
=2%0,005mm *

1,885
0,00066464

=285 mm




7) Вывод: 
Из наблюдения интерференционных колец Ньютона, был найден радиус кривизны линзы R = 169,9 +/- 37,3мм,

PAGE  
- 2 -

