ГУАП

КАФЕДРА № 75

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

	
	
	
	
	В.В. Румянцев

	должность, уч. степень, звание
	
	подпись, дата
	
	инициалы, фамилия


	ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

	ИССЛЕДОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛОГРАФА

	по курсу: МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

	

	


РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

	СТУДЕНТ ГР.
	4821
	
	
	
	

	
	
	
	подпись, дата
	
	инициалы, фамилия


Санкт-Петербург
2010
Цель работы: изучение универсального электронно-лучевого осциллографа (ЭЛО); получение навыков работы с ЭЛО; овладение методикой осциллографирования  и измерение параметров непрерывных сигналов с помощью ЭЛО.
Описание лабораторной установки:

1. Получение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) и фазачастотной характеристики делителя напряжения (ДН)

Схема измерения АЧХ и ФЧХ делителя напряжения показана на рис.1.
	
[image: image1.emf]вход выход

Генератор

сигналов

Осциллограф

ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ




Рис.1.
2. Наблюдение формы кривой и измерение параметров напряжения на клеммах 2-3 выпрямителя.
Схема исследования выпрямителя изображена на рис.2.

	
[image: image2.emf]Выпрямитель

Осциллограф




Рис.2.

3. Проверка градуировки генератора по частоте.

Схема подключения для получения фигур Лиссажу:
	
[image: image3.emf]220В

ФВ

Осциллограф

Генератор

сигналов

Фазовращатель




Рис.3.

Схема включения для получения круговой развертки и яркостных меток.

	
[image: image4.emf]220В

ФВ

Канал Z

Осциллограф

Генератор

сигналов

Фазовращатель




Перечень используемых приборов:
1) Двухканальный электронно-лучевой осциллограф (ЭЛО)

2) Генератор синусоидального напряжения низкой частоты (ГНЧ)

3) Резистивно-емкостной делитель напряжения (ДН)

4) Фазовращатель ФВ
Рабочие формулы:

По результатам измерения значения амплитуд обоих сигналов вычисляются по формулам:

Um1=h1·Kв1, Um2=h2·Kв2;                                                                                                          (1)
Период   T=2·lt·KP,                                                                                                                      (2)
Коэффициент деления   KД = Um2 /Um1                                                                                    (3)
Фазовый сдвиг между сигналами    φ=180°·lφ/lt=360°·tφ/T,                                                    (4)
Пиковое напряжение Uпик=hпик·KВ                                                                                                             (5)
Постоянная составляющая напряжения U0=h0·Kв                                                                    (6)
Период T=lt·KР                                                                                                                              (7)
Частота f=1/T                                                                                                                               (8)
Действительное значение частоты генератора определяется по формуле: 
[image: image5.wmf]Г

ХД0

В

n

ff

n

=×

   (9)
или fХД = nм ·f0                                                                                                                            (10)
Абсолютная частота Δf=fx-fxд                                                                                                                                   (11)
Относительная частота  
[image: image6.wmf]ХД

100%

f

f

f

D

d=×

,
                                                                              (12)
Примеры расчетов:
Расчеты  для 1 пункта:
Um1= h1·Kв1= 3*1=3 В
Um2= h2·Kв2=2,2*1=2,2 В
T=2·lt·KP =2·8·200=3200 мкс
KД = Um2 /Um1=2,2 / 3=0,73 
φ=180°·lφ/lt=(180*0.1)/8= 2.25 град
φ =360°* t(/Т =(360*20*10-6)/(3200*10-6)=2.25 град
Расчеты для 2 пункта:

Uпик=hпик·KВ=3,2*5=16 В

U0=h0·Kв=0,2*5=1 В

T=lt·KР=6,8*2=13,6 мс

f=1/T=1/13,6*10-6=73.5

Расчеты для 3 пункта:

[image: image7.wmf]Г

ХД0

В

n

ff

n

=×

= 25 Гц
Δf= fx-fxд = 0


[image: image8.wmf]ХД

100%

f

f

f

D

d=×

= 0:

  fХД = nм ·f0= 200 Гц
Δf=fx-fxд = 0

[image: image9.wmf]ХД

100%

f

f

f

D

d=×

= 0
Результаты измерений и вычислений:
1. Получение АЧХ и ФЧХ делителя напряжения
Таблица 1. Вычисление АЧХ и ВЧХ делителя напряжения.
	F, кГц
	КВ2, В/дел
	h1, дел
	Um1, В
	h2, дел
	Um2, В
	Кр, мкс/дел
	lt, дел
	T, мкс
	l(, дел
	t(, мкс
	Кд
	(, град

	0,5
	1
	3
	3
	2,2
	2,2
	200
	8
	3200
	0,1
	20
	0,73
	2,25

	1
	1
	3
	3
	2,2
	2,2
	100
	8,4
	1680
	0,1
	10
	0,73
	2,14

	5
	1
	3
	3
	2
	2
	50
	3,2
	320
	1
	50
	0,66
	56,25

	10
	1
	3
	3
	1,8
	1,8
	20
	3,4
	136
	0,3
	6
	0,6
	15,88

	20
	0,5
	3
	3
	2,4
	1,2
	10
	3,4
	68
	0,2
	2
	0,4
	10,58

	50
	0,5
	3
	3
	1,5
	0,75
	2
	6,2
	24,8
	0,1
	0,2
	0,25
	2,90

	100
	0,1
	3
	3
	4
	0,4
	1
	6,4
	13,6
	0,1
	0,1
	0,13
	2,64

	200
	0,1
	3
	3
	2
	0,2
	0,5
	6,2
	6,2
	0,1
	0,05
	0,06
	2,90


[image: image10.emf]0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 50 100 150 200 250

f, КГц

Кд


Рисунок 4, График АЧХ ДН (зависимость Кд от частоты)
[image: image11.emf]0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150 200 250

f, КГц

градусы


Рисунок 5, График ФЧХ ДН (зависимость ( от частоты)

2. Наблюдение формы кривой и измерение параметров напряжения на клеммах 2-3 выпрямителя.
	hпик (дел)
	lT (дел)
	h0 (дел)
	Uпик В
	U0 В
	T мс
	f Гц

	3.2
	6.8
	0.2
	16
	1
	13,6
	73.5


Кр=2 мс/д КВ=5 В/д  f0 =50 Гц
Рисунок 6. Осциллограммы с клемм 2-3 выпрямителя

[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



3. Проверка градуировки генератора по частоте.
Таблица 2. Данные по фигурам Лиссажу
	fx, Гц
	F0, Гц
	nв
	nг
	fXД, Гц
	(f, Гц
	(f, %

	25
	50
	4
	2
	25
	0
	0

	50
	
	2
	2
	50
	0
	0

	100
	
	2
	4
	100
	0
	0

	150
	
	2
	6
	150
	0
	0


Таблица 3. Данные по круговым разверткам
	fx, Гц
	f0, Гц
	nм
	fXД, Гц
	(f, Гц
	(f, %

	200
	50
	4
	200
	0
	0

	250
	
	5
	250
	0
	0

	300
	
	6
	300
	0
	0

	400
	
	8
	400
	0
	0


Рис, 7 Фигуры Лиссажу на экране ЭЛО
[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]




Рис, 8 Круговые развертки на экране ЭЛО

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]



Выводы:






_1233603041.vsd
�����

������

�

�

��������� ���������

������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������� �����������


_1233603144.vsd
�

��������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

220��

���

������������

��������� ���������


_1233604495.vsd
�

��������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����� Z�

�

�

�

�

�

�

�

220��

���

�

�

�

������������

��������� ���������


_1226697208.unknown

_1233336461.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������

������������


_1226697182.unknown

